Вопросы к зачету по дисциплине «Флотационная очистка вод» для группы Э9 - 15

1 – ый семестр 2010 – 2011 учебного года

- Сточные воды. Виды сточных вод и их краткая характеристика.

- Системы водоотведения населённых пунктов.

- Системы водоотведения предприятий.

- Категории водопользования водоёмов и нормативные документы, регулирующие сброс сточных вод в них.

- Расчёт ПДС.

- Определение необходимой степени очистки сточных вод по взвешенным веществам, БПК.

- Определение необходимой степени очистки сточных вод по содержанию растворённого кислорода, температуре воды.

- Определение необходимой степени очистки сточных вод по степени разбавления, запаху, окраске, привкусу, по ЛПВ*.

- Типичные требования к сбросу сточных вод в городскую канализацию.

- Классификация методов очистки сточных вод.

- Типовая схема очистки городских сточных вод с механической безреагентной очисткой.

- Типовая схема очистки городских сточных вод с биологической очисткой на биофильтрах.

- Типовая схема очистки городских сточных вод с биологической очисткой в аэротенках.

- Типовая схема очистки городских сточных вод с реагентной физико-химической очисткой.

- Физико-химические методы очистки вод. Классификация. Область применения. Примеры.

- Коагулирование. Стадии коагуляции. Коагулянты.

- Коагулирование. Технологические схемы. Сооружения для коагулирования сточных вод.

- Биологическая очистка сточных вод. Используемые свойства микроорганизмов. Классификация процессов по аэробности и по виду биомассы. Задачи биологических очистных сооружений.

- Биологическая очистка сточных вод. Основные параметры процесса – доза ила, удельная скорость изъятия, средняя нагрузка на ил, иловый индекс, возраст ила.

- Биологическая очистка сточных вод. Основные закономерности работы сооружений.

- Биологическая очистка сточных вод. Технологические схемы очистки сточных вод в аэротенках.

- Биологическая очистка от биогенных элементов – азота и фосфора. Технологические схемы.

- Флотация. Определение, лежащие в основе процесса явления. Коллигенд и сублат. Виды и функции применяемых реагентов. Классификация флотационных процессов по способу накопления сублата. Классификация флотационных аппаратов по способу получения диспергированной газовой фазы. Виды элементарных флотокомплексов.

- Флотация. Принципиальная схема установки пенной сепарации. Принципиальная схема установки пеночной флотации. Основные технологические схемы работы флотационных аппаратов при очистке сточных вод.

- Флотация. Описание процесса – уравнение Белоглазова и трёхстадийная модель Ксенофонтова.

- Химические реакторы идеального смешения и идеального вытеснения. Вывод формулы для концентрации вещества А при реакции А->P (константа скорости k) для реактора идеального смешения, работающего периодически; работающего непрерывно в установившемся режиме; для реактора идеального вытеснения, работающего непрерывно в установившемся режиме*.

* - вопросы для самостоятельного изучения.