Вопросы ко второй контрольной работе по курсу БЖД

- Рефлекторная дуга.

- Органы чувств и чувства человека.

- Нервная система человека.

- ПДУ (или ПДК).

- Вредное вещество.

- Среднесмертельные доза и концентрация.

- Порог вредного воздействия.

- КОВОИО.

- КВИО.

- Токсикологические показатели - показать на графике Э(D).

- Деление вредных веществ по характеру воздействия.

- Комбинированное воздействие вредных веществ.

- ПДКмррз.

- ПДКссрз.

- ПДКмр.

- ПДКсс.

- ХПК.

- БПК.

- Классификация водных объектов (по назначению).

- ЛПВ (перечислить и пояснить).

- ПДКп.

- Показатели ТВ, МА, МВ, ОС.

- Канальная вентиляция.

- Классификация систем вентиляции.

- Аэрация.

- Общеобменная механическая вентиляция.

- Назначение общеобменных и местных систем вентиляции.

- Критерии расчета систем вентиляции.

- Кондиционер – схема.

- Воздействие ИК – излучения на человека.

- Методы защиты от ИК – излучения.

- Световой поток. Сила света. Сила тьмы.

- Освещенность. Яркость. Фон.

- Коэффициент отражения. Контраст. Коэффициент пульсации светового потока.

- КЕО.

- Классификация систем производственного освещения.

- Основные требования к системам освещения.

- Нормирование естественного освещения.

- Нормирование искусственного освещения.

- Лампы накаливания – обычные и галогенные.

- Лампы газоразрядные люминесцентные.

- Лампы ДРЛ, ДРИ, ДНаТ.

- Виды светильников.

- Защитный угол светильника.

- Основная формула для расчета общего искусственного освещения.